Стр.3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ВВЕДЕНИЕ

Инженерно-геологические изыскания на участке проектируемых внутриплощадочных линейных инженерных сетей для коттеджного поселка «Южные горки» (II очередь), расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, вблизи пос. Мещерино  выполнены ООО «Оргстройизыскания» на стадии П в соответствии с техническим заданием на изыскания ООО «Кронос» (прил.1), согласованием ГП МО Мособлгеотрест № 182 от 23 марта 2010г. (прил.5) и свидетельством № 1082 о допуске к работам по инженерным изысканиям, выданным СРО «АИИС» от 15 февраля 2010г. (прил.6).

Для  изучения  инженерно-геологических  условий участка проектируемых внутриплощадочных трасс коммуникаций,  в  соответствии  с  техническим  заданием  и  требованиями  нормативных  документов, произведен  комплекс  полевых  и  лабораторных  работ,  виды  и  объемы  которых  приведены  в  таблице  1.

Таблица 1. Виды и объемы выполненных работ

| № п.п. | Виды работ | Единица измерен. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Полевые работы |  |  |  |
| 1. | Ударно-канатное бурение скважин диаметром до 127мм глубиной до 5м, с гидрогеологическими наблюдениями в породах III категории | скв/м | 21/105 |
| 2. | Отбор монолитов связных грунтов из скважин | мон. | 66 |
| 3. | Разбивка и планово-высотная привязка выработок II категории сложности | тчк. | 21 |
| Б. Лабораторные работы. |  |  |  |
| 1. | Полный комплекс определений физических свойств связных грунтов | опр. | 66 |
| 2. | Химический анализ водных вытяжек | анализ | 3 |
| 3. | Определение коррозионной агрессивности грунтов к бетону и металлам | опр. | 3 |

Полевые  работы  выполнены  в  марте 2010г.  изыскательской партией  в  составе:  нач. группы – Хвесюк В.И., машинист бур. установки  -  Галкин А.М.,                                  пом. машиниста  бур. установки  - Гулеватый Б.В.

В процессе изысканий была пробурена  21 скважина глубиной по 5,0м ударно-канатным способом буровым станком ПБУ-1-ВС, с геологической документацией  и гидрогеологическими наблюдениями в процессе бурения.

|  |  |  |  |  |  | ИГ-Т-10-04. ПЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Пояснительная записка. | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 15 |
| Зам.директор |  | Терентьев Н.В. |  |  | 04.10г. |  | ООО «Оргстройизыскания» |  |  |
| Вед. геолог |  | Журавлева А. |  |  | 04.10г. |  |  |  |  |
| Исполнил |  | Хвесюк В.И. |  |  | 04.10г. |  |  |  |  |

Стр.4

Разбивка и планово-высотная привязка выработок осуществлена ведущим инженером-геодезистом Закировым Р.А. в точках, находящихся в пределах участка проектируемого строительства инженерных линейных сетей на расстоянии 75-150м друг от друга (прил.2).

Местоположение пробуренных скважин показаны на топографическом  плане площадки  масштаба 1: 1000 (черт.№ 2).

Лабораторные исследования свойств грунтов и химические анализы водных вытяжек проведены в геотехнической лаборатории ОАО «Мосгипротранс».

Камеральная обработка материалов изысканий и составление текста отчета выполнены нач. группы  Хвесюком В.И. При  камеральной  обработке использованы  материалы  изысканий, проведенных  ООО «Оргстройизыскания» в 2009г на территории участка строительства проектируемого  коттеджного поселка «Южные горки» [1,2].

## 2. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗЫСКАНИЙ

Инженерно-геологические изыскания по внутриплощадочным трассам коммуникаций выполнены в соответствии с требованиями действующих основных нормативных документов.

При  бурении  скважин  использовались ГОСТ 25100-95 – «Грунты. Классификация»,    СП 11-105-97 – «Инженерно-геологические  изыскания  для  строительства. ч.I»  (Москва, 1997).

При  разбивке  и  планово-высотной  привязке  выработок  использован

СП 11-104-97 – «Инженерно-геодезические  изыскания  для  строительства»

(Москва,1997).

При  отборе проб  грунтов  использовался  ГОСТ 12071-2000 - «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование, хранение образцов» (Москва, 2001).

При  лабораторных  исследованиях  физико-механических свойств  связных  грунтов  использовались  ГОСТ 5180-84  и  ГОСТ  12248-96.

При  лабораторных  определениях  коррозионной  агрессивности  грунтов и подземных вод к  бетону  и  к  металлам  использованы  СНиП 2.03.11-85 – «Защита  строительных  конструкций  от коррозии» (Москва, 1986)  и  ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения  подземные; общие  требования  к  защите  от  коррозии» (Москва,2005).

При  оформлении  отчета  и  написании  текста  использованы  ГОСТ 21.302-96 – «Условные графические  обозначения  в  документации  по  инженерно-геологическим  изысканиям» (Москва, 1996)  и  СНиП  11-02-96 – «Инженерные  изыскания  для  строительства. Основные  положения» (Москва, 1997).

Характеристики методов, средств измерений и метрологических параметров приведены в таблице 2.

Стр.5

Метрология

Стр.6

## 3. ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ

Исследованная площадка проектируемых внутриплощадочных линейных инженерных сетей для коттеджного поселка «Южные горки» (II очередь)  расположена северо-восточнее пос. Мещерино, Ленинского  муниципального района,  Московской области.

В геоморфологическом отношении территория коттеджного поселка приурочена к пологоволнистой водно-ледниковой равнине. Поверхность площадки свободна от застройки и растительности, имеет небольшой уклон к юго-западу. Абсолютные отметки  поверхности изменяются от 171,51 до 176,06м (по устьям выработок).

Климат. По данным метеорологических наблюдений климат района умеренно-континентальный, характеризуется теплым летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Устойчивый снеговой покров появляется в конце ноября. Средняя мощность снегового покрова 40см. Наибольшая декадная высота снежного покрова при вероятности 0,05 - 74см.

За 10-летний период наблюдений среднемноголетняя температура за год составила + 4,1о, абсолютная максимальная +37о, минимальная –42оС. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +18,1о, средняя минимальная наиболее холодного месяца –10,2оС.  Годовая амплитуда температур -280 , продолжительность безморозного периода 220 дней.

Таблица 3.1.Средняя месячная и годовая температура воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10,2 | -9,2 | -4,3 | 4,4 | 11,9 | 16,0 | 18,1 | 16,3 | 10,7 | 4,3 | -1,9 | -7,3 | 4,1 |

Среднегодовое количество осадков 624мм, максимальное – 700-750мм, минимальное 350-450мм, суточный максимум – 44,7мм. Максимум осадков приходится на июнь (93мм), минимум – на февраль и март (по 24мм). Средняя годовая относительная влажность воздуха 79%. Средняя величина испарения с поверхности почвы составляет 303-322мм. Территория расположена в зоне избыточного увлажнения.

Таблица 3.2. Среднемесячное и годовое количество осадков

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 24 | 24 | 40 | 38 | 93 | 82 | 71 | 75 | 50 | 42 | 46 | 624 |

Преобладающее направление ветра:

- зимой (январь) - юго-западное;            - весной (апрель)  - южное;

- летом (июль) - северо-западное;           - осенью (октябрь) - юго-западное.

Таблица 3.3.  Повторяемость и  расчетные скорости  ветра

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость в % | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 19 | 17 | 10 | 5 |
| Расчетные скорости ветра по направлениям, м/сек | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | Январь |
|  | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | Июль |

Стр.7

Среднегодовая скорость ветра - 3,8м/сек. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в январе.

Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и «Пособию  по  проектированию  оснований  зданий  и  сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)» составляет для суглинков  – 132см, для супесей, песков мелких и пылеватых – 160см.

Современные  физико-геологические  процессы, способные негативно повлиять на строительство проектируемых внутриплощадочных линейных инженерных сетей, на исследованной территории коттеджного поселка  в процессе изысканий не отмечены.

По степени развития карстово-суффозионной опасности территория  площадки проектируемых линейных инженерных сетей относится к неопасной категории (МГСН 2.07-01). Поверхностные карстовые формы (провалы, воронки), свидетельствующие о происходивших ранее или активизирующихся в настоящее время карстовых процессах на территории проектируемого участка строительства  коттеджного поселка «Южные горки» и за ее пределами, не отмечены.

Сейсмичность района составляет менее 6 баллов.

Стр.8

## 4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

## И  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В геологическом строении исследованного участка проектируемых внутриплощадочных линейных инженерных сетей до  разведанной глубины 5,0м участвуют четвертичные суглинисто-супесчаные отложения покровного (pQIII-IV), флювиогляциального (fQII), озерно-ледникового (lgQII) и моренного (gQII) генезиса, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем (черт.3-7).

Почвенно-растительный слой  с корнями травянистой растительности представлен мерзлым суглинистым гумусированным грунтом буровато-коричневого цвета, мощностью 0,1-0,3м.

Покровные отложения (pQIII-IV) распространены повсеместно, залегают с поверхности и представлены суглинками полутвердыми, в кровле слоя до глубины 0,5м – мерзлыми, темно-коричневыми и буровато-коричневыми, пылеватыми, с растительными остатками. Мощность покровных суглинков изменяется от 0,6 до 1,6м.

Флювиогляциальные отложения  (fQII) распространены повсеместно, залегают под покровными суглинками с глубины 0,7-1,8м и представлены:

а) суглинками тугопластичными,  коричневыми и светло-желто-коричневыми,  легкими и тяжелыми, с включениями гравия и гальки до 3-5%, песчанистыми, с гнездами песка желто-коричневого, мелкого, влажного. Залегают выдержанным слоем мощностью 1,4-2,3м.

б) супесями пластичными, коричневыми и желтовато-коричневыми, иногда суглинками мягкопластичными, песчанистыми, с прослойками и линзами  песка желто-коричневого, пылеватого, влажного. Залегают с глубины 2,2-4,0м маломощным слоем мощностью 0,5-1,4м.

Озерно-ледниковые отложения (lgQII) распространены в юго-восточной части площадки, залегают под флювиогляциальными отложениями с глубины 3,5-4,7м и представлены суглинками (до глин) полутвердыми, реже - тугопластичными, светло-серыми и серо-коричневыми, с зеленоватым оттенком, тяжелыми, с включением гравия и гальки до 10%, вскрытой мощностью до 0,8м.

Моренные отложения (gQII) залегают с глубин 3,9-4,9м под флювиогляциальными или озерно-ледниковыми отложениями и представлены суглинками полутвердыми, тяжелыми, красно-коричневыми и буровато-коричневыми, с включением гальки, дресвы и щебня до 10-15%, слабопесчанистыми. Вскрытая мощность моренных суглинков до 1,1м.

Гидрогеологические  условия  исследованной  площадки  характеризуются  отсутствием   подземных вод постоянного характера в пределах разведанных глубин (до 5м) на период изысканий (март 2010г.).

Однако, в период продолжительных ливневых дождей и активного весеннего снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока и утечек из проектируемых водонесущих коммуникаций возможно появление  временных подземных вод типа «верховодки» в опесчаненных разностях флювиогляциальных отложений на глубинах 2,2-4,0м. Относительным водоупором для этих вод являются озерно-ледниковые и  моренные суглинки.

Стр.9

## 5. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

## И СВОЙСТВА ГРУНТОВ

По данным бурения 21 скважины на  глубину до 5,0м, лабораторных исследований грунтов, а также с учетом архивных материалов  [1,2], площадка проектируемых внутриплощадочных линейных инженерных сетей, представлена грунтами четырех стратиграфо-генетических комплексов (СГК), содержащих в своем составе 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), с относительно равномерным, но с выклиниванием отдельных ИГЭ, напластованием грунтов, в том числе:

Таблица 5.1

| Генезис и возраст | №№ ИГЭ | Наименование грунта | Мощность слоя, м |
| --- | --- | --- | --- |
| pQIII-IV | ИГЭ-1 | Суглинок полутвердый | 0,6-1,6 |
| fQII | ИГЭ-2 | Суглинок тугопластичный | 1,4-2,3 |
|  | ИГЭ-3 | Супесь пластичная | 0,5-1,4 |
| lgQII | ИГЭ-4 | Суглинок (до глины) полутвердый | вскрытая до 0,8 |
| gQII | ИГЭ-5 | Суглинок полутвердый | вскрытая до 1,1 |

Ниже  приводится краткая характеристика основных стратиграфо-генетических комплексов и выделенных  ИГЭ.

I. Покровные отложения (pQIII) распространены повсеместно, залегают под почвенно-растительным слоем и представлены полутвердым (в кровле - до глубины 0,5м – мерзлым) пылеватым суглинком, мощностью 0,6-1,6м.

ИГЭ-1. Суглинок покровный полутвердый, с растительными остатками.

По лабораторным  испытаниям суглинок ИГЭ-1  характеризуется   следующими   средними  значениями  параметров  физических  свойств:

влажность  на  границе  раскатывания  Wp-19,8%;

число  пластичности  Ip-13,2%;

природная  влажность  Wп-21,5%;

показатель  текучести  IL- 0,13;

плотность  грунта  r – 1,94 г/см3;

коэффициент  пористости  е –0,70.

По степени морозоопасности  покровные суглинки ИГЭ-1, с учетом показателя  текучести  IL= 0,13, являются слабопучинистыми, с относительной деформацией пучения  от 0,01 до 0,035 д.е. (табл. Б-27, ГОСТ 25100).

II.	Комплекс водно-ледниковых (флювиогляциальных) отложений времени регрессии московского ледника (fQII) имеет повсеместное распространение, залегает с глубины 0,7-1,8м под покровными суглинками и представлен, в основном, суглинисто-супесчаными отложениями, с гнездами и прослоями песков. В составе водно-ледникового комплекса выделены два инженерно-геологических элемента:

- суглинок ИГЭ-2 - распространен повсеместно, залегает выдержанным слоем  мощностью 1,4-2,3м;

Стр.10

- супесь ИГЭ-3 - распространена повсеместно, залегает в виде маломощного слоя мощностью от 0,5м  до 1,4м.

ИГЭ-2. Суглинок флювиогляциальный тугопластичный,  легкий и тяжелый, с включениями гравия и гальки  до 3-5%, песчанистый, с гнездами песка мелкого, влажного.

По лабораторным  испытаниям суглинок ИГЭ-2 характеризуется   следующими   средними  значениями  параметров физических  свойств:

влажность  на  границе  раскатывания  Wp-18,0%;

число  пластичности  Ip-11,3%;

природная  влажность  Wп-21,9%;

показатель  текучести  IL- 0,34;

плотность  грунта  r – 1,99 г/см3;

коэффициент  пористости  е –0,66.

По степени морозоопасности  флювиогляциальные суглинки ИГЭ-2, с учетом показателя  текучести  IL=0,34, являются среднепучинистые, с относительной деформацией пучения  от 0,035 до 0,07 д.е. (табл. Б-27, ГОСТ 25100).

ИГЭ-3. Cупесь флювиогляциальная пластичная, иногда суглинок мягкопластичный, песчанистый, с прослойками и линзами песка пылеватого, влажного.

По лабораторным  испытаниям супесь ИГЭ-3 характеризуется   следующими   средними  значениями  параметров физических  свойств:

влажность  на  границе  раскатывания  Wp-18,0%;

число  пластичности  Ip-6,7%;

природная  влажность  Wп-21,3%;

показатель  текучести  IL- 0,50;

плотность  грунта  r – 2,01 г/см3;

коэффициент  пористости  е –0,62.

По степени морозоопасности  супеси ИГЭ-3, залегающие   в зоне сезонного промерзания, с учетом показателя  текучести  IL=0,50, являются среднепучинистые, с относительной деформацией пучения  от 0,035 до 0,07 д.е. (табл. Б-27, ГОСТ 25100).

III. Комплекс озерно-ледниковых отложений (lgQII) имеет локальное распространение (в юго-восточной части площадки), залегает с глубины 3,5-4,7м под флювиогляциальными отложениями и представлен суглинисто-глинистыми отложениями, вскрытой мощностью до 0,8м.

ИГЭ-4. Суглинок (до глины) озерно-ледниковый, полутвердый,  тяжелый, с включением гравия и гальки до 10%.

По лабораторным  испытаниям суглинок ИГЭ-4 характеризуется   следующими   средними  значениями  параметров физических  свойств:

влажность  на  границе  раскатывания  Wp-19,7%;

число  пластичности  Ip-16,7%;

природная  влажность  Wп-22,1%;

показатель  текучести  IL- 0,15;

плотность  грунта  r – 1,98 г/см3;

коэффициент  пористости  е –0,68.

Стр.11

По степени морозоопасности озерно-ледниковые суглинки ИГЭ-4 находятся вне зоны промерзания.

IV.  Комплекс  ледниковых отложений (морена времени отступления ледника московского возраста (g QII ) имеет широкое распространение в пределах участка, представлен  суглинистыми породами, иногда слабопесчанистыми, содержащие до 15% окатанного и неокатанного обломочного материала.

ИГЭ-5. Суглинок моренный полутвердый, песчанистый, с включением гравия, гальки, дресвы и щебня до 10-15 %, залегает с глубины 3,9-4,9м слоем вскрытой мощностью  до 1,1м.

По лабораторным  испытаниям суглинок ИГЭ-5 характеризуется   следующими   средними  значениями  параметров физических  свойств:

влажность  на  границе  раскатывания  Wp-16,1%;

число  пластичности  Ip-13,3%;

природная  влажность  Wп-17,4%;

показатель  текучести  IL- 0,10;

плотность  грунта  r – 2,09 г/см3;

коэффициент  пористости  е –0,52.

По степени морозоопасности моренные суглинки ИГЭ-5 находятся вне зоны промерзания.

Основные показатели физических свойств грунтов сведены в таблицу 5.2.

Таблица 5.2.  Показатели физических свойств грунтов

| Стратиграфо-генетический комплекс | №№ ИГЭ | Наименование инженерно- геологического элемента | Плотность грунта, г/см3 | Плотность частиц грунта, г/см3 | Число пластичности | Показатель текучести | Коэффициент пористости | Степень влажности | Относительная деформация морозного пучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | r | rS | IP | IL | e | Sr | εfn |
| pQIII-IV | 1 | Суглинок полутвердый | 1,94 | 2,71 | 13,2 | 0,13 | 0,70 | 0,83 | 0.01-0.035 |
| fQII | 2 | Суглинок тугопластичный | 1,99 | 2,71 | 11,3 | 0,34 | 0,66 | 0,90 | 0,035-0,07 |
|  | 3 | Супесь пластичная | 2,01 | 2,69 | 6,7 | 0,50 | 0,62 | 0,92 | 0,035-0,07 |
| lgQII | 4 | Суглинок (до глины) полутвердый | 1,98 | 2,72 | 16,7 | 0,15 | 0,68 | 0,88 | <0,01 |
| gQII | 5 | Суглинок полутвердый | 2,09 | 2,71 | 13,3 | 0,10 | 0,52 | 0,90 | <0,01 |

Распространение выделенных инженерно-геологических элементов, условия их залегания на площадке проектируемого строительства внутриплощадочных трасс коммуникаций приведены на инженерно-геологических разрезах и колонках скважин (черт.№№ 3-13).

Стр.12

Физические характеристики грунтов, полученные по лабораторным исследованиям, их статистическая обработка (по ГОСТ 20522-96) приведены в приложении 3. Величины статистических критериев изменчивости показателей находятся в допустимых пределах.

По данным химических анализов грунты участка незасоленные, рН =6,8-7,4.

По степени агрессивности к бетонам марок W4, W6, W8 и к железобетонным конструкциям (СНиП 2.03.11-85) грунты неагрессивные (прил.4).

Оценка коррозионной активности грунтов зоны аэрации по отношению к:

свинцовым оболочкам кабеля – высокая (по содержанию органики);

алюминиевым оболочкам кабеля –  средняя (по хлор-иону);

углеродистой стали – средняя (по удельн. электрическому сопротивлению).

Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 и «Пособию  по  проектированию  оснований  зданий  и  сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)» составляет: для суглинков  – 132см, для супесей, песков мелких и пылеватых – 160см.

Нормативные и расчетные (при  a=0,85 и a=0,95) значения основных физико-механических характеристик грунтов выделенных  ИГЭ  в соответствии с СНиП 2.02.01 -83*, СП 11-105-97 приведены в таблице 5.3. текста отчета «Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических свойств грунтов».

Стр.13

Нормативные

Стр.14

## 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| 1. | Инженерно-геологические изыскания на участке проектируемых внутриплощадочных линейных инженерных сетей для коттеджного поселка «Южные горки» (II очередь), расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, вблизи пос. Мещерино выполнены на стадии П с целью изучения инженерно-геологических условий. |
| --- | --- |
| 2. | В геоморфологическом отношении территория коттеджного поселка приурочена к пологоволнистой водно-ледниковой равнине. Поверхность площадки свободна от застройки и растительности, имеет небольшой уклон к юго-западу. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 171,51 до 176,06м (по устьям выработок). Современные физико-геологические процессы, способные негативно повлиять на строительство проектируемых внутриплощадочных линейных инженерных сетей, на исследованной территории коттеджного поселка в процессе изысканий не отмечены. |
| 3. | В геологическом строении исследованного участка проектируемых внутриплощадочных линейных инженерных сетей до разведанной глубины 5,0м участвуют четвертичные суглинисто-супесчаные отложения покровного (pQIII-IV), флювиогляциального (fQII), озерно-ледникового (lgQII) и моренного (gQII) генезиса, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем, мощность 0,1-0,3м. |
| 4. | Гидрогеологические условия участка проектируемого строительства характеризуются отсутствием подземных вод постоянного характера в пределах разведанных глубин (до 5м) на период изысканий (март 2010г.). Однако, в период продолжительных ливневых дождей и активного весеннего снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока и утечек из проектируемых водонесущих коммуникаций возможно появление временных подземных вод типа «верховодки» в опесчаненных разностях флювиогляциальных отложений на глубинах 2,2-4,0м. Относительным водоупором для этих вод являются озерно-ледниковые и моренные суглинки. |
| 5. | В разведанной толще выделено четыре стратиграфо-генетических комплекса (СГК), содержащих в своем составе 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), условия распространения и залегания которых показаны на инженерно-геологических разрезах и колонках скважин, а рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических свойств грунтов выделенных ИГЭ приведены в таблице 5.3. текста отчета «Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических свойств грунтов». |
| 6. | Коррозионная активность грунтов зоны аэрации к свинцовым оболочкам кабелей – высокая; к алюминиевым оболочкам кабелей, а также к углеродистой стали – средняя. Грунты выделенных ИГЭ неагрессивны к бетонам всех марок по водонепроницаемости на любом цементе, а также неагрессивны к железобетонным конструкциям. |
| 7. | Нормативная глубина промерзания суглинков – 1,32м, супесей – 1,60м. |
| 8. | ### Стр.15 По степени морозного пучения грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания – от слабо - до среднепучинистых. |
| 9. | По степени развития карстово-суффозионной опасности площадка работ относится к неопасной категории (МГСН 2.07-01). |
| 10. | По комплексу факторов инженерно-геологические условия исследованной площадки средней сложности (II кат. сложности по прил. Б СП 11-105-97, ч.I), и в целом, благоприятные для строительства проектируемых внутриплощадочных коммуникаций. |
| 11. | Исходя из инженерно-геологических условий участка проектируемого строительства, в проекте следует предусмотреть защиту стальных, алюминиевых и свинцовых конструкций от агрессивного воздействия грунтов. |

Стр.16

## СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Фондовая

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях. Внутриплощадочные трассы коммуникаций  для коттеджного поселка «Южные горки» по адресу: Московская область, Ленинский район, вблизи д. Коробово, ООО «Оргстройизыскания», инв. № ИГ-Т-09-11, 2009г.

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях. Водозаборный узел для коттеджного поселка «Южные горки» вблизи д. Коробово, Ленинского района, Московской области, ООО «Оргстройизыскания», инв. № ИГ-Т-09-12, 2009г.

Опубликованная

3. Пособие  по  проектированию  оснований  зданий  и  сооружений (СНиП 2.02.01-83), Москва, Стройиздат, 1986г.

4. МГСН 2.07-01.Московские городские строительные нормы. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Москва, 2003г.

5. ТСН ИЗ-2005 МО. Территориальные строительные нормы. Организация производства инженерных изысканий для обеспечения безопасности обьектов градостроительства на территории Московской области.

6. Порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории Московской области. (Министерство строительного комплекса МО, 2009г.)

7. Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в г. Москве от 11.03.04г, Москомархитектура, М., 2004г.

Строительные нормы и правила

СНиП  11-02-96 – «Инженерные  изыскания  для  строительства. Основные  положения».

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические  изыскания  для  строительства».

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические  изыскания  для  строительства».

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания  для  строительства».

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений ».

СНиП 2.02.01 -83* «Основания зданий и сооружений»

СНиП 2.03.11-85 «Защита  строительных  конструкций  от коррозии».

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Стр.17

Государственные стандарты

ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация».

ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование, хранение      образцов».

ГОСТ 5180-84 «Грунты.  Методы  лабораторного  определения  физических характеристик».

ГОСТ 12536-79  «Грунты.  Методы  лабораторного  определения  гранулометрического  состава».

ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости».

ГОСТ 20522-96 «Грунты. Методы статистической обработки результатов  испытаний».

ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».

ГОСТ  4979-94 «Воды подземные. Хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа».

ГОСТ 21.302-96 «Условные графические обозначения в документации по  инженерно-геологическим  изысканиям».

ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

ГЭСН-2001 «  Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. «Сборник 1. Земляные работы».